## 封面说明
AI 的电从哪来 · 数据表
Supporting data workbook for the industry research report ¦ 2026-10-22 ¦ v1.0
这份工作簿是什么
本工作簿是《AI 的电从哪来》研究报告的数据底稿，覆盖：全球与美国数据中心用电、科技巨头 2026 年资本开支、Meta 最新季报、核电长期购电协议、美国数据中心供电结构、LCOE、聚变公司融资与时间表、以及电网/设备/许可瓶颈。 所有明细行都标注了来源编号（S01–S34，见“来源清单”）、发布日期和口径说明。汇总页的每个数字都由公式从明细表计算，不是手工填入。改动“假设与情景”中的黄色输入格，汇总页、图表和网页数据底稿会同步变化。
工作表索引
工作表 | 内容
汇总 | 核心数字与 2 张图表（另见“图表”页）；全部为公式
假设与情景 | 31 个参数：事实、假设、计算；黄色可改
需求_全球 | 2024 / 2030 / 2035 全球数据中心用电
需求_区域 | 美国、中国、欧洲、其他地区拆分
科技巨头_CapEx | 五家公司 2026 年资本开支指引
Meta_财务 | 2026Q3 收入、资本开支、承诺、合资企业
核电_PPA | 10 笔长期核电/聚变购电协议 + Meta 组合
供给结构 | 美国数据中心 2024 vs 2030 电源结构
成本_LCOE | Lazard 2026 LCOE 与核电 PPA 价格
聚变_公司 | 8 家聚变公司融资、时间表、PPA
瓶颈指标 | 互联队列、变压器、燃机、Vogtle 等
来源清单 | 34 个来源的机构、日期、定位
阅读约定
黄色：输入格（披露事实或假设） |  | 蓝色：公式格（自动计算） | 绿色：关键结果格
重要说明
1. 本工作簿是研究与展示用的分析，不是投资建议；不提供买入、卖出、持有评级或目标价，也不评价股价。 2. 财务数字以任务提供的三份原始文件为准；网页来源标注了链接与访问日期。 3. 标注为“假设”的参数不是公司披露。关键假设：美国 2030 年占全球数据中心用电 47%、2030 年电源结构、Meta 2024–2026 年用电增速 30%、核电年利用小时 7,884。 4. 价格为分析师估算（Jefferies）或“未披露”，未用假设替代未披露价格。 5. 数据截至 2026-10-22；之后发生的事件未纳入。 6. 本工作簿不含网址二维码、微信号、手机号、邮箱、公司标志或国旗。

## 汇总
AI 的电从哪来：核心数字与图表
全部数值由明细表公式计算；改动“假设与情景”的黄色格，本页与图表自动更新。数据截至 2026-10-22。
一、需求：AI 用了多少电
指标 | 数值 | 单位 | 口径 / 公式 | 来源
全球数据中心用电（2024） | 415 | TWh | IEA 基准口径 | S04
全球数据中心用电（2030） | 945 | TWh | IEA 基准情景 | S04
全球数据中心用电（2035） | 1200 | TWh | IEA 基准情景 | S04
2024–2030 复合增速 | 14.7% | % | （2030/2024）^(1/6)-1 | S04
美国数据中心用电（2024） | 186.75 | TWh | 全球 415 × 45% | S04
美国数据中心用电（2030） | 444.15 | TWh | 全球 945 × 47%（假设 A07） | S04
美国 2030 年数据中心用电 / 2025 年全国发电量 | 10.03% | % | 444 / 4,430 | S17
美国 2030 年较 2024 年增量 | 257.4 | TWh | 约 257 TWh | 计算
Meta 数据中心用电（2024，披露） | 18.0618 | TWh | 18,061,781 MWh | S06
Meta 数据中心用电（2026，估算） | 30.5244 | TWh | 2024 基数 ×（1+30%）²（假设 A13） | S06
Meta 2026 估算用电 / 美国 2030 需求 | 6.873% | % | 约 6.9% | 计算
二、供给：电从哪里来（美国数据中心，2030）
电源 | 2030 TWh | 2030 占比 | 2024 TWh | 2024→2030 增量（TWh） | 来源
天然气 | 204.309 | 46% | 74.7 | 129.609 | S05
可再生能源 | 146.5695 | 33% | 44.82 | 101.7495 | S05
核电 | 88.83 | 20% | 37.35 | 51.48 | S05
煤电 | 4.4415 | 1% | 28.0125 | -23.571 | S05
其他 | 0 | 0% | 1.8675 | -1.8675 | S05
合计 | 444.15 | 100% | 186.75 | 257.4
2030 年非化石电源占比 | 53%
三、资本开支与 Meta 案例
指标 | 数值 | 单位 | 口径 / 公式 | 来源
五家科技巨头 2026 年资本开支合计 | 8000 | 亿美元 | Amazon + Microsoft + Alphabet + Meta + Oracle 中值 | S27,S28,S29,S01
Meta 2026 年资本开支下限 | 1350 | 亿美元 | 公司指引 | S01
Meta 2026 年资本开支上限 | 1450 | 亿美元 | 公司指引 | S01
Meta Q3 2026 单季资本开支 | 349.1 | 亿美元 | 含融资租赁本金 | S01
Meta 9M 2026 资本开支 | 858.2 | 亿美元 | 含融资租赁本金 | S01
Meta Q4 隐含资本开支（下限） | 491.8 | 亿美元 | 全年下限 - 9M | S01
Meta Q4 隐含资本开支（上限） | 591.8 | 亿美元 | 全年上限 - 9M | S01
Meta Q3 资本开支 / 营业收入 | 54.04% | % | 349.1 / 646.0 | S01
Meta 9M 资本开支 / 营业收入 | 47.23% | % | 858.2 / 1,817.1 | S01
Meta 非取消合同承诺 | 4545.2 | 亿美元 | 2026-09-30 | S01
Meta 尚未开始的租赁义务 | 3557.3 | 亿美元 | 数据中心、能源基础设施等 | S01
四、核电、聚变与成本
指标 | 数值 | 单位 | 口径 / 公式 | 来源
公开披露长期核电协议合计 | 9507 | MW | 10 笔交易 | S02,S03,S07,S08,S09,S10,S11,S13,S14,S15
Meta 首批已签约核电 | 5082 | MW | Clinton + Vistra + Oklo + TerraPower | S07,S08,S09
Meta 最高核电规模 | 7700 | MW | 含选择权与扩建 | S07,S08
聚变行业累计融资 | 14.24 | 十亿美元 | FIA 2026 | S24
聚变行业过去 12 个月融资 | 4.48 | 十亿美元 | FIA 2026 | S24
CFS 累计融资 | 4 | 十亿美元 | 2026-07 | S12
Helion 累计融资 | 1.5 | 十亿美元 | 2026-06 | S13
已签聚变 PPA 合计 | 250 | MW | Google–CFS 200 + Microsoft–Helion 50 | S11,S14
新建核电 LCOE 中值 | 215 | 美元/MWh | Lazard 2026 v19.0 | S16
光伏 LCOE 中值 | 69 | 美元/MWh | Lazard 2026 v19.0 | S16
Meta–Clinton PPA 估算价 | 80 | 美元/MWh | Jefferies 分析师估算 | S23
五、关键判断
1. 需求是真实的，但不是均匀的：全球数据中心用电 2024–2030 年翻倍以上（415→945 TWh），美国占近一半增量；美国 2030 年数据中心用电约 444 TWh，相当于 2025 年全国发电量的 10%。
2. 近期增量靠气电和可再生，核电是 2027 年后的“稀缺溢价”：美国数据中心 2030 年气电约 204 TWh、可再生约 147 TWh、核电约 89 TWh；煤电退到 4 TWh。
3. 现有核电站是最大赢家之一：Constellation 22 GW 核电、183 TWh 年发电、94.7% 容量因子；Meta–Clinton 约 80 美元/MWh、Microsoft–Crane ≥110 美元/MWh 的长期协议，给存量机组带来稀缺租金。
4. 资本开支进入“表外化”阶段：Meta 2026 年资本开支 1,350–1,450 亿美元，另有 4,545 亿美元非取消承诺、3,557 亿美元未开始租赁，以及 Louisiana/Texas 两个 20% 持股的数据中心合资企业。
5. 聚变是 2030 年代的期权，不是 2026 年的答案：行业累计融资 142.4 亿美元、过去 12 个月 44.8 亿美元；首批 PPA 是 Microsoft–Helion 50 MW（2028）和 Google–CFS 200 MW（early 2030s），但尚无商业聚变电力上网。
6. 谁在赚钱：存量核电运营商、燃机与电网设备商、变压器/冷却/施工环节先赚到现金流；科技巨头承担资本开支、电价溢价与执行风险。

## 图表
图表集：需求、供给、资本开支、核电、聚变与成本
所有图表均引用明细表或汇总页的公式单元格；修改“假设与情景”的黄色输入格后自动更新。

## 假设与情景
假设与情景：所有可调参数集中在这里
黄色=输入格（披露事实或假设），蓝色=公式格，绿色=结果格。修改黄色格，汇总、图表和网页数据底稿的公式会联动。
编号 | 参数 | 取值 | 单位 | 类型 | 来源 | 说明 / 依据
A01 | 全球数据中心用电量（2024） | 415 | TWh | 事实 | S04｜IEA｜2025-04 | IEA：占全球用电约 1.5%，相当于英国全年用电量
A02 | 全球数据中心用电量（2030，基准情景） | 945 | TWh | 事实 | S04｜IEA｜2025-04 | IEA 基准情景，接近日本全国用电量
A03 | 全球数据中心用电量（2035，基准情景） | 1200 | TWh | 事实 | S04｜IEA｜2025-04 | IEA 基准情景
A04 | 全球数据中心用电量（2035，低情景） | 700 | TWh | 事实 | S04｜IEA｜2025-04 | IEA 各情景区间下沿（高效情景等）
A05 | 全球数据中心用电量（2035，高情景） | 1700 | TWh | 事实 | S04｜IEA｜2025-04 | IEA 各情景区间上沿（Lift-Off 等）
A06 | 美国占全球数据中心用电比重（2024） | 45% | % | 事实 | S04｜IEA｜2025-04 | IEA：美国 45%、中国 25%、欧洲 15%
A07 | 美国占全球数据中心用电比重（2030） | 47% | % | 假设 | S04｜IEA｜2025-04 | 假设：美国 AI 资本开支集中，份额较 2024 年略升；IEA 称美国占增量最大份额。用于将全球 945 TWh 拆分为美国 444 TWh
A08 | 全球用电量（2024） | 27000 | TWh | 假设 | S04｜IEA｜2025-04 | 用于计算占比；IEA 口径全球用电约 27,000 TWh，415/27,000≈1.5%
A09 | 全球用电量（2030） | 33000 | TWh | 假设 | S04｜IEA｜2025-04 | 用于计算占比；假设 2024–2030 年全球用电年均增长约 3.4%
A10 | 美国 2025 年净发电量 | 4430 | TWh | 事实 | S17｜EIA｜2026-03-05 | EIA：2025 年美国净发电量 4,430 TWh，同比 +2.8%
A11 | 美国 2030 年净发电量 | 4650 | TWh | 假设 | S17｜EIA｜2026-03-05 | 假设 2025–2030 年年均增长约 1.0%，用于计算数据中心占全国发电量比重
A12 | Meta 数据中心用电量（2024） | 18.0618 | TWh | 事实 | S06｜Meta｜2025-12-31 | Meta 2025 环境数据索引：2024 年数据中心用电 18,061,781 MWh；总用电 18,423,634 MWh；PUE 1.08
A13 | Meta 数据中心用电量年均增速（2024–2026） | 30% | % | 假设 | S06｜Meta｜2025-12-31 | 假设：2023–2024 年实际 +20.6%，AI 集群投产推动 2024–2026 年加速至 30%/年；据此 2026 年约 30.5 TWh
A14 | 核电年利用小时数 | 7884 | 小时 | 假设 | S02｜Constellation｜2026-02-24 | 按 90% 容量因子折算（Constellation 2025 年核电机组容量因子 94.7%）
A15 | Meta 已签约核电容量（首批） | 5.082 | GW | 计算 | S07｜Meta｜2026-01-09；S08｜Utility Dive｜2026-01-09；S09｜Constellation｜2026-10-22 | Clinton 1.092 + Vistra 2.10 + Oklo 1.20 + TerraPower 0.69 = 5.082 GW；不含选择权与后续扩建
A16 | Meta 核电选择权/扩建容量 | 2.618 | GW | 计算 | S07｜Meta｜2026-01-09；S08｜Utility Dive｜2026-01-09 | TerraPower 最多再 6 台 Natrium（2.1 GW）+ 其他扩建/升级 0.518 GW；合计使总规模达到 Meta 披露的“最高 7.7 GW”
A17 | 美国数据中心供电结构（2024，天然气） | 40% | % | 事实 | S05｜IEA｜2025-04 | IEA：美国数据中心用电中天然气 >40%、可再生 24%、核 20%、煤 15%
A18 | 美国数据中心供电结构（2024，可再生） | 24% | % | 事实 | S05｜IEA｜2025-04 | 同上
A19 | 美国数据中心供电结构（2024，核） | 20% | % | 事实 | S05｜IEA｜2025-04 | 同上
A20 | 美国数据中心供电结构（2024，煤） | 15% | % | 事实 | S05｜IEA｜2025-04 | 同上
A21 | 美国数据中心供电结构（2024，其他） | 1% | % | 假设 | S05｜IEA｜2025-04 | 残差项，含油、地热等
A22 | 美国数据中心供电结构（2030，天然气） | 46% | % | 假设 | S05｜IEA｜2025-04 | 假设：气电仍是最大增量来源；按 2030 年美国 444 TWh、气电 204 TWh 计，较 2024 年 +130 TWh，与 IEA “+130 TWh”一致
A23 | 美国数据中心供电结构（2030，可再生） | 33% | % | 假设 | S05｜IEA｜2025-04 | 假设：可再生占比由 24% 升至 33%，增量约 +102 TWh，接近 IEA “+110 TWh”
A24 | 美国数据中心供电结构（2030，核） | 20% | % | 假设 | S05｜IEA｜2025-04 | 假设：现有核电保持 20%，SMR 2030 年前贡献有限；2035 年低排放电源占比超过 50%
A25 | 美国数据中心供电结构（2030，煤） | 1% | % | 假设 | S05｜IEA｜2025-04 | 假设：煤电占比由 15% 降至 1%，主要被气电与可再生替代
A26 | 美国数据中心供电结构（2030，其他） | 0% | % | 假设 | S05｜IEA｜2025-04 | 残差项
A27 | Meta 2026 年资本开支（指引下限） | 135000 | 百万美元 | 事实 | S01｜Meta｜2026-10-21 | Meta 2026 年第三季度 10-Q：预计 2026 年资本开支 1,350–1,450 亿美元
A28 | Meta 2026 年资本开支（指引上限） | 145000 | 百万美元 | 事实 | S01｜Meta｜2026-10-21 | 同上
A29 | AI 数据中心单位投资（每 GW） | 10000 | 百万美元/GW | 事实 | S30｜Nasdaq｜2026-07-14 | Meta Hyperion：5 GW、投资超 500 亿美元，折合约 100 亿美元/GW；用于将资本开支粗略换算为 GW
A30 | 资本开支中用于数据中心土建与供电的比例 | 50% | % | 假设 | S01｜Meta｜2026-10-21 | 假设：其余为服务器、网络与融资租赁；用于估算 Meta 资本开支对应的新增园区容量，仅作敏感性参考
A31 | 欧元兑美元汇率 | 1.08 | USD/EUR | 假设 | S12｜ESG Today｜2026-07-31 | 用于将 Proxima Fusion 的欧元融资折算为美元
说明：A07（美国 2030 年份额）和 A22–A26（2030 年供电结构）是本报告的核心情景假设；改变它们会同步改变汇总页、供给结构页与网页。A13（Meta 用电增速）仅用于把 2024 年披露用电外推到 2026 年，不是公司指引。

## 需求_全球
全球数据中心用电：现状与 2030 / 2035 预测
口径：数据中心自身用电（含自建与租赁、含 IT 与制冷等基础设施），不含加密货币挖矿等非 AI 负载的单独拆分。
年份 | 全球数据中心用电量（TWh） | 低情景（TWh） | 高情景（TWh） | 全球用电量（TWh） | 占全球用电比重 | 年均增速 | 来源 | 口径说明
2024 | 415 | — | — | 27000 | 1.537% | — | S04｜IEA｜2025-04 | 占全球用电约 1.5%；美国 45%、中国 25%、欧洲 15%
2030 | 945 | — | — | 33000 | 2.864% | 14.7% | S04｜IEA｜2025-04 | IEA 基准情景；较 2024 年翻倍以上，接近日本全国用电量
2035 | 1200 | 700 | 1700 | 33500 | 3.582% | 4.894% | S04｜IEA｜2025-04 | IEA 基准情景 1,200 TWh；各情景区间 700–1,700 TWh
来源：IEA《Energy and AI》（2025-04）执行摘要与能源供给章节。IEA 原文：2024 年 415 TWh（约全球 1.5%）、2030 年约 945 TWh、2035 年约 1,200 TWh；各情景区间 700–1,700 TWh。全球用电量为本报告为计算占比而设的假设（A08、A09）。

## 需求_区域
区域拆分：美国、中国、欧洲与其他地区
2024 年份额来自 IEA；2030 年美国份额为假设（A07），欧洲 2030 年 150 TWh 来自 IEA（经人民日报海外版引述）。
地区 | 2024 份额 | 2024 TWh | 2030 份额 | 2030 TWh | 2024→2030 增量（TWh） | 来源 | 说明
美国 | 45% | 186.75 | 47% | 444.15 | 257.4 | S04｜IEA｜2025-04 | 2024 年份额为 IEA 披露；2030 年份额为本报告假设（A07）
中国 | 25% | 103.75 | 25% | 236.25 | 132.5 | S04｜IEA｜2025-04 | IEA：中国 2024 年占 25%；2030 年份额假设维持 25%
欧洲 | 15% | 62.25 | 15.87% | 150 | 87.75 | S04｜IEA｜2025-04；S31｜人民日报｜2026-02-26 | 2024 年 15%；2030 年 150 TWh 来自 IEA（经人民日报海外版引述），约当前 3 倍
其他地区 | 15% | 62.25 | 12.13% | 114.6 | 52.35 | S04｜IEA｜2025-04 | 残差项
合计 | 100% | 415 | 100% | 945 | 530

## 科技巨头_CapEx
美国科技巨头 2026 年资本开支指引
单位：百万美元。Microsoft、Oracle 的财年与自然年不完全一致，已在口径说明中标注。
公司 | 2026 下限（百万美元） | 2026 上限（百万美元） | 中值（百万美元） | 中值（亿美元） | 来源 | 发布日期 | 口径说明
Amazon | 220000 | 220000 | 220000 | 2200 | S28｜BusinessDay｜2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026 年资本开支约 2,200 亿美元，7 月由约 2,000 亿美元上调；含非 AI 基础设施
Microsoft | 190000 | 190000 | 190000 | 1900 | S27｜C114｜2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026 自然年约 1,900 亿美元，其中约 250 亿美元来自零部件涨价
Alphabet | 195000 | 205000 | 200000 | 2000 | S29｜ET Datacenters｜2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026 年指引 1,950–2,050 亿美元，较此前 1,800–1,900 亿上调；Q2 资本开支 449 亿美元
Meta | 135000 | 145000 | 140000 | 1400 | S01｜Meta｜2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026 年指引 1,350–1,450 亿美元；Q3 单季 349.1 亿美元
Oracle | 50000 | 50000 | 50000 | 500 | S27｜C114｜2026-05-07 | 2026-05-07 | FY2026（非自然年）资本开支约 500 亿美元
五家合计 | 790000 | 810000 | 800000 | 8000 |  |  | 合计约 8,000 亿美元，与 Morgan Stanley 对 2026 年的预测一致
第三方对行业总量的预测
机构 | 指标 | 数值（十亿美元） | 说明 |  |  |  | 来源
Morgan Stanley | 2026 年五大科技巨头资本开支 | 800 | 约为 2025 年的 2 倍、2024 年的 3 倍 |  |  |  | S27
Morgan Stanley | 2027 年五大科技巨头资本开支 | 1100 | 预计超过 1.1 万亿美元 |  |  |  | S27
S&P Global Ratings | 2025–2030 年六家科技公司 AI 相关资本开支 | 7000 | 合计可能超过 7 万亿美元，含表外安排 |  |  |  | S28

## Meta_财务
Meta 2026 年第三季度：收入、资本开支与表内外承诺
单位：百万美元。Q3 = 2026 年 7–9 月；9M = 2026 年 1–9 月。数据取自 Meta Form 10-Q（2026-10-21）。
一、损益与资本开支
指标 | Q3 2026 | Q3 2025 | 9M 2026 | 9M 2025 | 来源 | 说明
营业收入 | 64601 | 51242 | 181712 | 141073 | S01｜Meta｜2026-10-21 | Q3 同比 +26%；9M 同比 +29%
总成本与费用 | 51613 | 30707 | 127077 | 82542 | S01｜Meta｜2026-10-21 | Q3 含 98.9 亿美元多州总检察长和解相关费用
经营利润 | 12988 | 20535 | 54635 | 58531 | S01｜Meta｜2026-10-21 | Q3 经营利润率 20%，去年同期 40%
净利润 | 9860 | — | 52480 | — | S01｜Meta｜2026-10-21 | Q3 稀释 EPS 3.83 美元；9M 净利润取自现金流量表
资本开支（含融资租赁本金） | 34910 | — | 85820 | — | S01｜Meta｜2026-10-21 | Q3 349.1 亿美元；9M 858.2 亿美元
购置物业与设备（现金流口径） | — | — | 83055 | 48308 | S01｜Meta｜2026-10-21 | 9M 2026 同比 +72%
二、派生指标（全部为公式）
指标 | 数值 | 单位 | 计算口径
Q3 营业收入同比 | 26.07% | % | Q3 2026 / Q3 2025 - 1
9M 营业收入同比 | 28.81% | % | 9M 2026 / 9M 2025 - 1
Q3 经营利润率 | 20.1% | % | 经营利润 / 营业收入
9M 经营利润率 | 30.07% | % | 经营利润 / 营业收入
Q3 资本开支 / 营业收入 | 54.04% | % | 资本开支（含融资租赁本金）/ 营业收入
9M 资本开支 / 营业收入 | 47.23% | % | 资本开支（含融资租赁本金）/ 营业收入
2026 资本开支指引下限 | 135000 | 百万美元 | 公司指引（A27）
2026 资本开支指引上限 | 145000 | 百万美元 | 公司指引（A28）
2026 资本开支指引中值 | 140000 | 百万美元 | 下限与上限平均
Q4 隐含资本开支（下限） | 49180 | 百万美元 | 全年下限 - 9M 实际
Q4 隐含资本开支（上限） | 59180 | 百万美元 | 全年上限 - 9M 实际
Q4 隐含环比（下限） | 40.88% | % | Q4 隐含下限 / Q3 实际 - 1
Q4 隐含环比（上限） | 69.52% | % | Q4 隐含上限 / Q3 实际 - 1
9M 收入年化 | 242282.6667 | 百万美元 | 9M 收入 × 4/3
资本开支 / 年化收入（下限） | 55.72% | % | 指引下限 / 年化收入
资本开支 / 年化收入（上限） | 59.85% | % | 指引上限 / 年化收入
非取消合同承诺 / 年化收入 | 1.876 | 倍 | 合同承诺 / 年化收入
未开始租赁 / 年化收入 | 1.4682 | 倍 | 未开始租赁 / 年化收入
三、资产负债表与承诺
项目 | 金额（百万美元） | 来源 | 说明
现金、现金等价物与有价证券 | 82450 | S01 | 2026-09-30
长期债务本金 | 84000 | S01 | 固定利率高级无抵押票据；2027 年到期 27.5 亿美元
非取消合同承诺 | 454520 | S01 | 主要为第三方云容量、服务器与网络、数据中心能源服务协议
尚未开始的租赁义务 | 355730 | S01 | 数据中心、能源相关基础设施、托管与网络；2026–2036 年陆续开始
其中：2026 年内到期 | 45850 | S01 | 合同承诺到期额
其中：2027 年内到期 | 121410 | S01 | 合同承诺到期额
数据中心合资企业最大剩余价值担保 | 41493 | S34 | Louisiana + Texas 两个 VIE；Meta 持 20%

## 核电_PPA
核电与科技公司的长期购电协议 / 长期合同
价格为分析师估算或未披露；未披露的项目在价格列留空，不以假设代替。期限按公开披露，部分交易只披露“长期”。
编号 | 科技公司 | 电力/核电公司 | 电站 | 规模（MW） | 期限（年） | 起始 | 状态 | 价格（美元/MWh） | 价格说明 | 来源 | 备注
N01 | Microsoft | Constellation | Crane（原 Three Mile Island 1 号） | 835 | 20 | 2027–2028（待重启） | 已签，重启中 | — | Jefferies 估算 ≥110 美元/MWh | S02｜Constellation｜2026-02-24；S23｜Bloomberg｜2025-06-03 | 重启支持；DOE 提供最高 10 亿美元贷款担保；835 MW 零排放容量
N02 | Meta | Constellation | Clinton | 1092 | 20 | 2027-06 | 已签，运行中 | 80 | Jefferies 估算约 80 美元/MWh | S02｜Constellation｜2026-02-24；S09｜Constellation｜2026-10-22；S23｜Bloomberg｜2025-06-03 | 支持再许可与继续运行 20 年；+30 MW 升级至 2029 年完成；1,092 MW 为当前容量
N03 | Amazon | Talen | Susquehanna | 1920 | — | 逐步爬坡，2032 年满功率；合同至 2042 | 已签，front-of-meter 改造中 | — | 未披露 | S10｜Talen｜2025-06-13 | 长期 PPA，含延期权；Talen 作为零售电力供应商
N04 | Meta | Vistra | Beaver Valley / Perry / Davis-Besse | 2100 | 20 | 未披露 | 已签 | — | 未披露 | S07｜Meta｜2026-01-09；S08｜Utility Dive｜2026-01-09 | >2.1 GW；含 Ohio 两站升级；20 年协议
N05 | Meta | Oklo | Pike County, Ohio（SMR） | 1200 | — | 2030 首期，2034 全容量 | 已签，开发中 | — | 未披露 | S07｜Meta｜2026-01-09；S08｜Utility Dive｜2026-01-09 | 1.2 GW 电力园区；预建设 2026 年启动
N06 | Meta | TerraPower | Natrium（钠冷快堆） | 690 | — | ≥2032 | 已签，开发中 | — | 未披露 | S07｜Meta｜2026-01-09；S08｜Utility Dive｜2026-01-09 | 2×345 MW；另有 6 台、最多 2.1 GW 的购电权，目标 2035 年交付
N07 | Google | Kairos Power | Hermes / 后续电站（氟盐冷却） | 500 | — | 2030 首堆，2035 全规模 | 已签，开发中 | — | 未披露 | S15｜Kairos｜2024-10-14 | 500 MW 总承诺；首堆 35 MW 级
N08 | Google | Commonwealth Fusion Systems | ARC（聚变托卡马克） | 200 | — | early 2030s | 已签， contingent on SPARC Q>1 | — | 未披露 | S11｜CFS｜2025-06-30 | 全球首个聚变商业购电协议之一；ARC 净出力 400 MW
N09 | Microsoft | Helion | Orion（聚变 FRC） | 50 | — | 2028（原 2029） | 已签，建设中 | — | 未披露 | S13｜Helion｜2026-06-04；S14｜Reuters｜2023-05-10 | 首个聚变 PPA；Constellation 作为电力营销方
N10 | Meta | Constellation | 未披露（多个核电机组） | 920 | 18 | 2029–2032 | 已签 | — | 未披露 | S03｜Constellation｜2026-08-06 | 2026 年 Q2 新增 920 MW 长期 PPA（15–20 年）；其中 Walmart 176 MW 支持 Dresden +30 MW
合计 |  |  |  | 9507 | [6 empty] | 10 笔公开披露的长期合同；不代表行业全部交易
按科技公司汇总（MW）
科技公司 | 合计 MW | 其中已运行/在建 | 说明 | 来源
Microsoft | 885 | 885 | Crane 835 + Helion 50（聚变，2028） | S02,S13
Meta | 6002 | 6002 | Clinton 1,092 + Vistra 2,100 + Oklo 1,200 + TerraPower 690 + 2026Q2 新增 920 | S02,S03,S07,S08
Amazon | 1920 | 1920 | Susquehanna 1,920 | S10
Google | 700 | 700 | Kairos 500 + CFS 200（聚变，early 2030s） | S11,S15
合计 | 9507
Meta 核电组合：按公司披露的“最高 7.7 GW”口径
项目 | MW | 状态 | 起始 | 来源
Clinton（Constellation） | 1092 | 运行中，20 年 PPA | 2027-06 | S02,S09
Vistra（Beaver Valley / Perry / Davis-Besse） | 2100 | 运行中 + 升级 | 未披露 | S07,S08
Oklo（Pike County, OH） | 1200 | 开发中 | 2030 首期 | S07,S08
TerraPower（2×345 MW Natrium） | 690 | 开发中 | ≥2032 | S07,S08
TerraPower 选择权 + 其他扩建 | 2618 | 选择权/规划 | 至 2035 | S07,S08
合计（最高口径） | 7700
其中：首批已签约（不含选择权） | 5082
最高口径年发电量（TWh，按 7,884 小时） | 60.7068
首批年发电量（TWh） | 40.0665
首批年发电量 / Meta 2026 估算用电 | 1.3126
最高口径年发电量 / Meta 2026 估算用电 | 1.9888

## 供给结构
美国数据中心用电的来源结构：2024 vs 2030
2024 年份额来自 IEA；2030 年份额为假设（A22–A26）。TWh 由美国数据中心总用电量乘以份额得到。
美国数据中心用电（TWh） | 2024 | 186.75 | 2030 | 444.15
电源 | 2024 份额 | 2024 TWh | 2030 份额 | 2030 TWh | 2024→2030 增量（TWh） | 来源 | 说明
天然气 | 40% | 74.7 | 46% | 204.309 | 129.609 | S05｜IEA｜2025-04 | 2024 年 >40%；2030 年假设 46%
可再生能源 | 24% | 44.82 | 33% | 146.5695 | 101.7495 | S05｜IEA｜2025-04 | 2024 年 24%；2030 年假设 33%
核电 | 20% | 37.35 | 20% | 88.83 | 51.48 | S05｜IEA｜2025-04 | 2024 年约 20%；2030 年假设维持 20%
煤电 | 15% | 28.0125 | 1% | 4.4415 | -23.571 | S05｜IEA｜2025-04 | 2024 年约 15%；2030 年假设降至 1%
其他 | 1% | 1.8675 | 0% | 0 | -1.8675 | S05｜IEA｜2025-04 | 残差项
合计 | 100% | 186.75 | 100% | 444.15 | 257.4
校验：2024 份额合计 | 100%
校验：2030 份额合计 | 100%
2030 年非化石电源占比 | 53%
气电增量（IEA 口径 +130 TWh） | 129.609
可再生增量（IEA 口径 +110 TWh） | 101.7495

## 成本_LCOE
新建电源的平准化度电成本（LCOE）与核电 PPA 价格
Lazard 2026 版 LCOE+（v19.0），未补贴、60% 债务/40% 权益、税后 IRR 7.7%。核电为 Vogtle 口径的新建成本。
技术 | 低（美元/MWh） | 高（美元/MWh） | 中值 | 来源 | 说明
光伏（公用事业规模） | 40 | 98 | 69 | S16｜Lazard｜2026-06 | Lazard 2026 v19.0，未补贴、60% 债务/40% 权益
陆上风电 | 37 | 99 | 68 | S16｜Lazard｜2026-06 | 同上
燃气联合循环（CCGT） | 51 | 129 | 90 | S16｜Lazard｜2026-06 | 同上；燃气价格 3.45 美元/MMBtu
核电（新建，Vogtle 口径） | 175 | 255 | 215 | S16｜Lazard｜2026-06 | 同上；基于 Vogtle 3&4 公开成本
燃气调峰 | 144 | 276 | 210 | S16｜Lazard｜2026-06 | 同上
煤电 | 72 | 177 | 124.5 | S16｜Lazard｜2026-06 | 同上；不含运输与储存
核电 PPA 价格（分析师估算，非公司披露）
交易 | 价格（美元/MWh） | 类型 | 来源 | 说明
Meta–Constellation Clinton | 80 | 分析师估算 | S23 | Jefferies：运营中的核电站，价格低于重启项目
Microsoft–Constellation Crane | 110 | 分析师估算下限 | S23 | Jefferies：至少 110 美元/MWh；重启资本开支约 16 亿美元
新建核电 LCOE 中值 / Meta PPA 价格 | 2.6875
新建核电 LCOE 中值 - Meta PPA（美元/MWh） | 135
新建核电 LCOE 中值 - Microsoft PPA（美元/MWh） | 105
光伏 LCOE 中值 / 核电 LCOE 中值 | 0.32093

## 聚变_公司
主要聚变公司：融资、时间表与科技公司购电协议
融资单位：百万美元；Proxima 的欧元融资按 1.08 折算为美元（A31）。估值为最近一轮投后估值或并购对价，未披露留空。
公司 | 国家 | 技术路线 | 累计融资（百万美元） | 估值（百万美元） | 目标装机（MW） | 并网/供电时间 | 已签 PPA（MW） | 科技公司购电方 | 来源 | 说明
Commonwealth Fusion Systems (CFS) | 美国 | 高温超导托卡马克 | 4000 | — | 400 | early 2030s | 200 | Google 200 MW；Eni >10 亿美元 | S11｜CFS｜2025-06-30；S12｜ESG Today｜2026-07-31；S25｜NNN｜2026-10-22 | SPARC 约 80% 完成，首次等离子体目标 2027；ARC 400 MW 落地弗吉尼亚 Chesterfield；2026-04 提交 PJM 并网申请
Helion Energy | 美国 | 场反位形（FRC） | 1500 | 15500 | 50 | 2028 | 50 | Microsoft 50 MW | S13｜Helion｜2026-06-04；S14｜Reuters｜2023-05-10；S25｜NNN｜2026-10-22 | Polaris 实现 D-T 运行、等离子体 >1.5 亿°C；Orion 50 MW 建设中；G 轮 4.65 亿美元，后增至 5 亿美元
TAE Technologies | 美国 | 场反位形（FRC） | 1300 | 6000 | 50 | 2030s | 0 | 无 | S25｜NNN｜2026-10-22 | Copernicus 建设中；首座 50 MW 级电站 Da Vinci 选址中；2025-12 与 Trump Media 合并，交易估值 >60 亿美元
Type One Energy | 美国 | 仿星器 | 400 | — | 400 | mid-2030s | 0 | TVA（意向书） | S26｜ENR｜2026-10-07 | Infinity One 原型 2027 年开工；Infinity Two 400 MW，常规岛 2028、聚变岛 2030
Pacific Fusion | 美国 | 脉冲惯性约束 | 900 | — | — | 2030（净增益） | 0 | 无 | S25｜NNN｜2026-10-22 | 2026-08 在阿尔伯克基动工建设示范系统；目标 2030 年实现设施净增益
Tokamak Energy | 英国 | 球形托卡马克 | 335 | — | — | 2030s | 0 | 无 | S25｜NNN｜2026-10-22 | ST80-HTS 设计阶段；2026-08 表示不再自建示范电站，转向 HTS 磁体与 STEP 合作
Proxima Fusion | 德国 | 准等角仿星器 | 700 | 2600 | — | early 2030s | 0 | RWE/巴伐利亚（MoU） | S25｜NNN｜2026-10-22 | 2026-07 融资 4.11 亿欧元，累计 >6.5 亿欧元；Alpha 示范装置选址 Garching
Zap Energy | 美国 | Z 箍缩 | 324 | — | 50 | 2030s | 0 | 无 | S25｜NNN｜2026-10-22 | Century 平台运行；2026-05 DOE 批准约 50 MWe 模块预概念设计
8 家样本合计 |  |  | 9459 |  |  |  | 250 |  |  | 样本合计不等于行业总额；仅用于展示头部公司量级
行业总量：FIA 2026 年报告
指标 | 数值 | 单位 | 来源 | 说明
累计私人融资（自 2021 年调查起） | 14240 | 百万美元 | S24 | 56 家公司；约 16,000 名员工
截至 2026 年 7 月的 12 个月融资 | 4480 | 百万美元 | S24 | 创纪录，较上年约 +69%
被调查公司数 | 56 | 家 | S24
行业员工数 | 16000 | 人 | S24
CFS 累计融资 / 行业累计 | 28.09%
8 家样本 / 行业累计 | 66.43%
已签聚变 PPA 合计（MW） | 250
其中：Google–CFS | 200
其中：Microsoft–Helion | 50

## 瓶颈指标
成本与瓶颈：关键量化指标
部分指标为区间或文本（如交付周期），不能直接参与计算；已在单位列标注。
指标 | 数值 | 单位 | 来源 | 说明
美国输电互联队列活跃容量 | 2061 | GW | S18｜LBNL｜2026-06 | 发电与储能；不含负荷队列
2025 年投运项目从申请到商运的中位时间 | 61 | 个月 | S18｜LBNL｜2026-06 | 2015 年 36 个月、2008 年 22 个月
2000–2020 年请求项目中最终投运的比例 | 0.19 | % | S18｜LBNL｜2026-06 | 按项目数；按容量 13%
大型变压器交付周期 | 24–48 | 个月 | S21｜DigitalToday｜2026-07-15 | 2020 年前为 6–12 个月；100 MVA/230 kV 以上 >36 个月
变压器价格较 2020 年前涨幅 | 50–80 | % | S21｜DigitalToday｜2026-07-15 | 铜、取向电工钢、熟练工与试验能力共同约束
GE Vernova 燃机设备在手订单 | 116 | GW | S19｜GE Vernova｜2026-07-22 | 2026 年 6 月底；公司预计 2026 年底至少 125 GW
GE Vernova 燃机年产能（2026Q3） | 20 | GW/年 | S19｜GE Vernova｜2026-07-22 | 2028 年 24 GW/年、2030 年 30 GW/年
IEA：因电网约束面临延期的数据中心项目比例 | 0.2 | % | S04｜IEA｜2025-04 | 全球计划项目
IEA：新建输电线路典型工期 | 4–8 | 年 | S04｜IEA｜2025-04 | 发达经济体
Vogtle 3&4 最终成本 | 350 | 亿美元 | S22｜E&E News｜2024-04-30 | 最初预算 140 亿美元；晚 7 年
Vogtle 3&4 延期 | 7 | 年 | S22｜E&E News｜2024-04-30 | 两台机组 2024 年投运
Meta Hyperion 单位投资 | 100 | 亿美元/GW | S30｜Nasdaq｜2026-07-14 | 5 GW、>500 亿美元
铀现货价（U3O8） | 89.63 | 美元/磅 | S25｜NNN｜2026-10-22 | 2026-10-22；长期合同价 96.50 美元/磅
全球数据中心投资（2024） | 5000 | 亿美元 | S04｜IEA｜2025-04 | 较 2022 年接近翻倍
标普：六家科技公司 2025–2030 AI 资本开支 | 70000 | 亿美元 | S28｜BusinessDay｜2026-10-20 | 合计可能超过 7 万亿美元；含表外安排
本报告对瓶颈的判断
电力系统的约束正在从“燃料够不够”转向“能不能按时拿到并网、变压器、燃机和施工队伍”。IEA 估计约 20% 的已规划数据中心项目可能因电网约束延期；美国活跃互联队列 2,061 GW，2025 年投运项目从申请到商运的中位时间为 61 个月。对科技公司而言，能否锁定长期、可调度、无碳的电力，比电价本身更关键。

## 来源清单
来源清单：每个数字都能追到这里
“材料”指任务提供的三份原始文件；网页来源均标注访问日期 2026-10-22。链接为文本，不是可点击超链接。
编号 | 来源名称 | 发布机构 | 标题 | 发布日期 | 类型 | 定位 / 链接 | 访问日期
S01 | Meta Platforms 2026 年第三季度报告（Form 10-Q） | Meta Platforms, Inc. | Form 10-Q for the quarterly period ended September 30, 2026 | 2026-10-21 | 公司原始披露 | 材料/Meta_2026Q3季报__meta-20260930.htm：MD&A、Note 5、Note 10、合并现金流量表 | 2026-10-22
S02 | Constellation Energy 2025 年年报（Form 10-K） | Constellation Energy Corporation | 2025 Annual Report on Form 10-K | 2026-02-24 | 公司原始披露 | 材料/Constellation_2025年报__ceg-20251231.htm：Item 1 Business、Item 7 MD&A、Note 16 | 2026-10-22
S03 | Constellation Energy 2026 年第二季度报告（Form 10-Q） | Constellation Energy Corporation | Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2026 | 2026-08-06 | 公司原始披露 | 材料/Constellation_2026Q2季报__ceg-20260630.htm：MD&A、Note 2、Note 13 | 2026-10-22
S04 | IEA《Energy and AI》执行摘要 | International Energy Agency | Energy and AI – Executive summary | 2025-04 | 国际组织研究 | https://www.iea.org/reports/energy-and-ai（2026-10-22 经互联网档案馆访问） | 2026-10-22
S05 | IEA《Energy and AI》能源供给章节 | International Energy Agency | Energy and AI – Energy supply for AI | 2025-04 | 国际组织研究 | https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-supply-for-ai（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S06 | Meta 2025 环境数据索引（2024 年数据） | Meta Platforms, Inc. | 2025 Environmental Data Index | 2025-12-31 | 公司可持续披露 | Electricity 2.1、PUE 2.4；https://sustainability.atmeta.com/asset/2025-environmental-data-index/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S07 | Meta 核能项目公告 | Meta Platforms, Inc. | Meta announces nuclear energy projects to power American AI leadership | 2026-01-09 | 公司公告 | https://about.fb.com/news/2026/01/meta-nuclear-energy-projects-power-american-ai-leadership/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S08 | Utility Dive：Meta 与 Oklo、Vistra、TerraPower 签约 | Utility Dive | Meta inks nuclear deals for up to 6.6 GW from Oklo, Vistra, TerraPower | 2026-01-09 | 行业媒体 | https://www.utilitydive.com/news/meta-nuclear-deal-oklo-vistra-terrapower-ai-data-centers/809215/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S09 | Constellation：Clinton Clean Energy Center 设施页 | Constellation Energy Corporation | Clinton Clean Energy Center | 2026-10-22 | 公司网站 | 装机 1,092 MW；20 年 Meta 协议庆祝活动；https://www.constellationenergy.com/about/locations/clinton-clean-energy-center.html（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S10 | Talen Energy 与 Amazon 扩大核电合作（新闻稿转载） | World-Energy / Talen Energy | Talen and Amazon Sign 1.92 GW Nuclear Energy PPA | 2025-06-13 | 公司公告转载 | https://www.world-energy.org/article/52524.html（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S11 | Google 与 Commonwealth Fusion Systems 战略合作 | Commonwealth Fusion Systems | Google and Commonwealth Fusion Systems Sign Strategic Partnership | 2025-06-30 | 公司公告 | 200 MW PPA；ARC 400 MW 净出力；early 2030s；https://cfs.energy/news-and-media/google-and-commonwealth-fusion-systems-sign-strategic-partnership/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S12 | CFS 完成 10 亿美元融资 | ESG Today | Commonwealth Raises $1 Billion to Accelerate Path to Commercial Fusion Energy | 2026-07-31 | 行业媒体 | 累计融资 40 亿美元，约占行业 30%；https://www.esgtoday.com/commonwealth-raises-1-billion-to-accelerate-path-to-commercial-fusion-energy/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S13 | Helion 完成 4.65 亿美元 G 轮融资 | Helion Energy | Helion Raises $465 Million Series G Funding Round | 2026-06-04 | 公司公告 | 累计 15 亿美元、投后 155 亿美元估值；Polaris 实现 D-T 运行；Orion 建设中；https://www.helionenergy.com/newsroom/helion-raises-465-million-series-g-funding-round-to-meet-surging-global-demand-for-power（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S14 | Reuters：Microsoft 与 Helion 签署首个聚变购电协议 | Reuters | Microsoft signs power purchase deal with nuclear fusion company Helion | 2023-05-10 | 通讯社 | 50 MW、2029 年目标（Helion 后续称提前至 2028 年）；https://www.reuters.com/technology/microsoft-buy-power-nuclear-fusion-company-helion-2023-05-10/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S15 | Google 与 Kairos Power 合作 | Kairos Power | Google and Kairos Power Partner to Deploy 500 MW of Clean Electricity Generation | 2024-10-14 | 公司公告 | 500 MW、首堆 2030 年、2035 年全规模；https://www.kairospower.com/updates/google-and-kairos-power-partner-to-deploy-500-mw-of-clean-electricity-generation（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S16 | Lazard《Levelized Cost of Energy+》2026 版（v19.0） | Lazard | Lazard's Levelized Cost of Energy+ (LCOE+), Version 19.0 | 2026-06 | 第三方研究 | 第 7 页 LCOE 对比：光伏 40–98、陆上风电 37–99、联合循环 51–129、核电 175–255、燃气调峰 144–276 美元/MWh；https://www.lazard.com/research-insights/levelized-cost-of-energyplus-lcoeplus/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S17 | EIA：2025 年美国发电量创历史新高 | U.S. Energy Information Administration | U.S. electricity generation in 2025 hit a record, again | 2026-03-05 | 政府统计 | 2025 年净发电量 4,430 TWh，同比 +2.8%；https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67284（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S18 | LBNL《Queued Up: 2026 Edition》 | Lawrence Berkeley National Laboratory | Queued Up: 2026 Edition – Characteristics of Power Plants Seeking Transmission Interconnection | 2026-06 | 国家实验室研究 | 活跃队列 2,061 GW；2025 年投运项目中位排队 61 个月；2000–2020 年请求项目仅 19% 投运；第 4 页 | 2026-10-22
S19 | GE Vernova 2026 年第二季度业绩 | GE Vernova | GE Vernova reports second quarter 2026 financial results | 2026-07-22 | 公司公告 | 订单 242 亿美元（+88%）、在手订单 1,760 亿美元、燃机设备在手 116 GW、数据中心电气化订单年内超 50 亿美元；https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-reports-second-quarter-2026-financial-results-raises-2026-financial（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S20 | Siemens Energy 2026 财年第三季度业绩 | Mitrade / Siemens Energy | Siemens Energy's profit more than triples as orders hit record €17.9 billion | 2026-08-06 | 行业媒体 | 单季订单 179 亿欧元，创纪录；https://www.mitrade.com/ae-en/insights/news/live-news/article-3-1965389-20260806（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S21 | 变压器交付周期延长至 4 年 | DigitalToday（引 TechRadar） | Transformer shortage pushes lead times to up to 4 years | 2026-07-15 | 行业媒体 | 交付周期由 2020 年前 6–12 个月升至 24–48 个月，大型机组 >36 个月；价格较 2020 年前上涨 50–80%；https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/81723/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S22 | E&E News：Vogtle 3&4 的成本与工期 | E&E News / POLITICO | After Vogtle, what's next for nuclear? | 2024-04-30 | 行业媒体 | 两台机组 2024 年投运，较原计划晚 7 年，总成本 350 亿美元，超过最初 140 亿美元预算一倍以上；https://www.eenews.net/articles/after-vogtle-whats-next-for-nuclear/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S23 | Jefferies 对核电 PPA 价格的估算 | Bloomberg / Energy Connects | Meta's Deal for Nuclear Power Is Likely Cheaper Than Microsoft's, Jefferies Says | 2025-06-03 | 分析师估算 | Meta–Clinton 约 80 美元/MWh；Microsoft–Crane 至少 110 美元/MWh（分析师估算，非公司披露）；https://www.energyconnects.com/news/renewables/2025/june/meta-s-deal-for-nuclear-power-is-likely-cheaper-than-microsoft-s-jeffreys-says/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S24 | Fusion Industry Association 2026 年报告（NIA 转载） | Nuclear Industry Association / FIA | Fusion Industry Attracts Record Annual Funding of $4.48bn, Raising Total to $14.24bn | 2026-07 | 行业协会 | 截至 2026 年 7 月的 12 个月融资 44.8 亿美元，累计 142.4 亿美元，56 家公司；https://www.niauk.org/fusion-industry-attracts-record-annual-funding-of-4-48bn/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S25 | Nuclear News Network 聚变项目数据库 | Nuclear News Network | Fusion Energy Companies & Projects Tracker | 2026-10-22 | 行业数据库 | 公司融资、装置状态、时间表与购电方；https://www.nuclearnewsnetwork.com/industry-trackers/fusion-energy-companies（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S26 | Type One Energy 完成 2 亿美元 B 轮 | Engineering News-Record | Type One Raises $200M in Series B Round as Tennessee Fusion Project Nears Construction | 2026-10-07 | 行业媒体 | Infinity One 2027 年开工；Infinity Two 400 MW，常规岛 2028、聚变岛 2030、2030 年代中期并网；https://www.enr.com/articles/63801（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S27 | C114：美国 AI 五巨头 2026 年资本开支 | C114 | 8000 亿美元！美国 AI 五巨头资本开支再创新高 | 2026-05-07 | 行业媒体 | Alphabet 1,800–1,900 亿、Microsoft 约 1,900 亿、Amazon 约 2,000 亿、Meta 1,250–1,450 亿、Oracle 500 亿美元；Morgan Stanley 预计 2026 年约 8,000 亿、2027 年超 1.1 万亿美元；https://www.c114.net.cn/industry/80383.html（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S28 | BusinessDay：Amazon 上调 2026 年资本开支至 2,200 亿美元 | BusinessDay | Amazon's $220bn AI bet puts cash flow under pressure as spending outpaces returns | 2026-10-20 | 行业媒体 | 2026 年资本开支约 2,200 亿美元；标普预计六家科技公司 2025–2030 年 AI 相关资本开支合计超 7 万亿美元；https://businessday.ng/technology/article/amazons-220bn-ai-bet-puts-cash-flow-under-pressure-as-spending-outpaces-returns/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S29 | ET Datacenters：Alphabet 上调 2026 年资本开支至 2,050 亿美元 | ET Datacenters | Alphabet Raises 2026 Capex to US$205 Billion for AI Infrastructure | 2026-07-24 | 行业媒体 | 2026 年资本开支指引 1,950–2,050 亿美元；Q2 资本开支 449 亿美元；https://datacenters.economictimes.indiatimes.com/news/ai-compute-infrastructure/alphabet-raises-2026-capex-to-us205-billion-for-ai-infrastructure/132595345（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S30 | Nasdaq：Meta 将路易斯安那数据中心扩至 5 GW | Nasdaq / Reuters | Meta Expands Louisiana AI Data Center To 5 GW, Lifts Investment Above $50 Bln | 2026-07-14 | 行业媒体 | Hyperion 5 GW、投资超 500 亿美元（约 100 亿美元/GW）；https://www.nasdaq.com/articles/meta-expands-louisiana-ai-data-center-5-gw-lifts-investment-above-50-bln（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S31 | 人民日报海外版：AI 能耗账单（引 IEA、Morgan Stanley） | 人民日报海外版 / 中国经济周刊 | 拆解 AI 背后的“国际能耗账单” | 2026-02-26 | 媒体（引述第三方） | 欧盟数据中心 2030 年 150 TWh；Morgan Stanley 测算 2025–2028 年美国数据中心累计电力缺口 47 GW；https://www.ceweekly.cn/international/2026/0226/489719.html（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S32 | ITER 2024 年基线 | ITER Organization | ITER 2024 baseline | 2024-07 | 国际项目 | 研究运行 2034 年、D-T 运行 2039 年；https://www.iter.org/（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S33 | 美国 NRC 聚变监管规则进展 | U.S. Nuclear Regulatory Commission（经 NNN 数据库） | Fusion rulemaking status | 2026-09-14 | 监管机构 | 2026 年 2 月提出，按 Part 30 副产品材料框架监管；截至 2026 年 9 月中旬尚未发布最终规则；https://www.nrc.gov/materials/fusion/rulemaking-status（2026-10-22 访问） | 2026-10-22
S34 | Meta 2026 年第三季度数据：数据中心合资企业 | Meta Platforms, Inc. | Form 10-Q Note 5 – Data Center Ventures | 2026-10-21 | 公司原始披露 | Louisiana 合资企业总开发成本约 270 亿美元、Texas 约 140 亿美元，Meta 持 20%；租赁承诺 184.76 亿美元；最大剩余价值担保 414.93 亿美元 | 2026-10-22