ENERGY RESEARCH  /  01

AI 的电
从哪来

从数据中心的资本开支，
到电网、核电与聚变的商业路径。

| 需求 | 现实供电 | 长期选择 |
| --- | --- | --- |
| 485 → 950 TWh 2025估计 → 2030预测 | 电网连接多类电源 合同与物理供电须分开 | 聚变仍待净电力验证 基准模型不预支贡献 |

需求来源：IEA 2026-04-16（S3，D03/D04）；聚变处理为本文假设 A08。

研究截止与网页访问日：2026-10-22

财务依据：用户提供的 Meta 2026Q3、Constellation 2025年报与2026Q2季报。其他资料采用官方披露；本文不评价股价，不提供交易建议。

交付配套：可重算 Excel 数据模型 · 本地 Three.js 交互网页 · 演示摘要

01  /  AI 的电从哪来

# 先看结论：电力约束已经进入建设账本

结论依据按事实、公司目标与研究假设分列；不把融资额当收入，不把合约容量当即时交付。

## 需求在增长，但“AI 用电”不能用全部机房用电代替

IEA 的最新完整年度估计为：2025 年全球数据中心用电约 485 TWh，2030 年中央预测约 950 TWh，后者约占全球用电 3%。这包含 AI 和非 AI 负荷。以约数计算，五年复合增速约 14.4%，并不是对任一家公司电量的预测。[S3，2026-04-16；D03/D04/D06，K17]

## 近端收入机会来自已能交付的设备、服务与电力

本研究判断：建设期的支出先流向电网连接、变压器与配电设备、燃气设备、冷却及工程服务；运行期形成电能、容量、平衡与清洁能源属性的持续收费。核电运营商可借长期协议降低收入不确定性，但收益取决于合同价格、对冲、可用率和新增投资。行业需求增长不意味着每个环节利润同步增长。

## 聚变是远期供电选项，商业里程碑要重新排序

CFS–Google 与 Helion–Microsoft 已公布购电安排，但公司目标不是已完成交付。应依次验证净电输出、可用率、可维护性、许可和项目融资。本模型在2030供电结构中假设聚变为零，把潜在示范视为上行选择，不把它当作基准保供来源。[S10，2025-06-30；S12，2023-05-10；A08]

读者应带走的判断

真正稀缺的不是某一种电源名称，而是能按时在指定地点提供可靠电力的组合：可用电源 + 可达电网 + 可承担的交付成本。

## 口径纪律

| 不能混用 | 正确处理 |
| --- | --- |
| MW / GW 与 MWh / TWh | 前者是功率，后者是电量；换算还需运行小时与负载率。 |
| 年电量与逐时清洁供电 | 年度绿电匹配不能证明每小时都使用无碳电力。 |
| 资本开支与用电量 | 支出含芯片、机房、网络与租赁；缺少设备与负载数据时不能直接换算。 |
| 融资、估值与电厂建造成本 | 融资是资金来源，估值是权益定价，二者都不是已验证LCOE。 |

02  /  AI 的电从哪来

# 全球需求：用最新总量，保留预测版本

2024—2025为IEA估计；2030为预测或敏感性。图中的低、高值均为研究假设。

图1　全球数据中心终端用电。数值来自数据表“明细”D01/D03和“模型”K14–K16。

| 版本 | 历史基点 | 2030 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| IEA 2025版 2025-04-10 | 2024：415 TWh | 945 TWh | 保留旧版，便于追踪预测修订。 |
| IEA 2026版 2026-04-16 | 2025：485 TWh | 约950 TWh | 本文最新需求基准。 |
| 本文敏感性 2026-10-22 | 以最新基准为锚 | 760 / 1,140 TWh | 基准×80% / 120%，不是IEA官方情景。 |

来源：[S1，2025-04-10；S3，2026-04-16；D01–D04；A01–A03；K14–K16]。

## AI 是增长驱动，不等于全部负荷

IEA估计2025年全部数据中心用电增长17%，AI-focused数据中心增长50%；后者在2025—2030年预计扩大至约3倍。分类基于数据中心特征，不能读作所有AI任务的精确电量。训练、推理与模型使用结构持续变化，因此不采用固定“每次问答耗电”外推全球需求。[S3，2026-04-16；D07–D09]

## 全球占比小，不代表局部电网容易承受

2024年美国约占全球数据中心用电45%；以415 TWh乘该份额，粗略得到约187 TWh。两个输入都是约数，仅用于数量级。2030年950 TWh对应约108.4 GW平均负荷，并非可直接申请的峰值接入容量。建设集中、逐步上架与同时性，才决定区域电网的实际压力。[S1，2025-04-10；D01/D15；K18/K19；A12]

另一个容易混淆的数字是IEA 2025版的2024年供给侧发电量460 TWh。它与415 TWh终端用电的系统边界不同，本文不将二者相加，也不用二者之比假定未来固定网损率。[S2，2025-04-10；D10]

03  /  AI 的电从哪来

# 科技巨头：花钱更快，通电仍需时间

Meta使用用户提供的最新季报；其他巨头用已核查的官方季度披露补充。期间与租赁口径不统一，不作简单总和。

| 公司 / 期间 | 支出规模 | 口径与来源 |
| --- | --- | --- |
| Meta / 2026Q3 | 349.10亿美元 | 含融资租赁本金。F1，2026-10-21，M05。 |
| Meta / 2026前九个月 | 858.24亿美元 | 830.55亿购建资产 + 27.69亿租赁本金。F1，M01/M02，K01。 |
| Alphabet / 2026Q2 | 449.24亿美元 | 购建固定资产现金支出；全公司。S4，2026-07-22，T01。 |
| Microsoft / FY26Q4 即2026年4–6月 | 358.02亿美元 | 现金流表购建固定资产，不含非现金租赁新增。S5，2026-07-29，T03。 |
| Amazon / TTM至2026-06 | 约1,690亿美元 | 1,614亿经营现金流减负76亿自由现金流推导；净购建资产摘要约数。S6，2026-07-30，T05/T06，K10。 |

## Meta：资本开支从增量投入走向持续交付压力

前三季度含融资租赁本金的资本开支同比增长71.4%，约占经营现金流的88.6%。经营现金流减这项资本开支后约余110.49亿美元；这只是研究用的现金差额，不能替代公司全部自由现金流定义，更不是利润。[F1，2026-10-21；现金流量表；K01–K07]

全年资本开支指引为1,350–1,450亿美元。扣除前三季度实际后，隐含第四季度还需投入491.76–591.76亿美元。它是由全年指引推导的区间，不是公司另行给出的季度指引。[F1，2026-10-21；MD&A / Liquidity；M06/M07，K04/K05]

## 在建工程与表外安排，是比支出总额更接近“何时通电”的线索

Meta在建工程由2025年末505.21亿美元增至2026年9月末894.99亿美元，增幅约77.2%；原件说明主要关联数据中心、服务器与网络基础设施。土地与未完成工程不会同步形成电量，资产原值也不是功率。[F1，2026-10-21；Note 6；M09/M10，K08]

Louisiana与Texas两个数据中心合资项目预计总开发成本分别为270亿、140亿美元，Meta各持20%。这些是全项目、跨年度预算；不能把预算全额或持股比例分摊额机械加到当期资本开支。租赁、采购与其他承诺还会改变后续现金需求。[F1，2026-10-21；Note 5 / Data Center Ventures；M15–M17]

本次核查的财务季报未提供可将当期资本开支准确桥接到已通电GW、全年TWh或AI专属用电的完整参数。因此不编造各家“AI用电量”。实际跟踪应以并网容量、上架率、PUE及电量披露建立桥接。

04  /  AI 的电从哪来

# Constellation：先看可用电，再看财务结果

2025年报提供核电运行基线；2026H1已合并Calpine，组合变化必须独立解释。

| 指标 | 2025全年 | 2026H1 / 同期比较 |
| --- | --- | --- |
| 合并营收 | 255.33亿美元 | 186.26亿美元；2025H1为128.89亿美元 |
| 资本开支 | 29.49亿美元 | 25.21亿美元；2025H1为15.73亿美元 |
| 核电发电量 | 182.690 TWh | 88.827 TWh；2025H1为90.753 TWh |
| 自营核电容量因子 | 94.7% | 92.7%；2025H1为94.5% |

来源：F2，2026-02-24，C01/C02/C04/C05；F3，2026-08-06，C06–C13。发电量按持有比例；容量因子排除Salem及STP，两个指标覆盖范围不同。

2025年CEG Parent合并净利润为23.23亿美元，经营现金流为42.37亿美元，说明存量业务已有经营收益与回款。但这不是AI项目单独利润；现金流还会受到营运资金及抵押品变动影响。[F2，2026-02-24；合并现金流量表；C19/C03]

## 收入增长并不等于“AI电费已经兑现”

2026H1收入同比增加44.5%，资本开支增加60.3%，但核电量减少2.1%。公司在2026年1月7日完成Calpine收购并开始并表，因此增长同时包含资产组合变化。还需区分售电与燃料采购、套保结算、公允价值变动及检修，不能把合并营收增量全部归于数据中心。[F3，2026-08-06；Note 2、MD&A；K11–K13]

## 长期协议创造的是承购与融资确定性

对发电商，长期承购可以降低重启、换证和增容投资的不确定性；对科技公司，可以锁定电源或清洁属性的长期可得性。能否赚到钱仍取决于未公开电价、交付义务、停机时购电补足成本、资本支出和资金成本。由于关键协议价格未公开，本文不推算项目利润率或净现值。

## Crane：最有解释力的并网案例

年报披露Crane重启后预计约835 MW，并有Microsoft支持的20年PPA，包含能源、容量与无排放属性。二季报进一步指出，PJM研究涉及的某些输电升级可能延至2030年12月；公司为转移Eddystone容量接入权申请豁免，FERC在2026年6月批准。这降低了部分接入障碍，却不能视为所有许可、安全审查、施工和可靠送达条件均已完成。[F2，2026-02-24，Item 1；F3，2026-08-06，Note 3 / Capacity Interconnection Rights for Crane；C14/C15]

“谁在赚钱”应拆成收入机制与已披露财务

Constellation 已有经营收入与核电资产；新PPA可能改变其未来收入结构。但若没有单项目价格、成本与交付披露，不能把整个核电公司的盈利直接标记为“AI利润”。

05  /  AI 的电从哪来

# 电从哪来：组合供电，分清物理与合同

电网不是一种燃料，而是连接与平衡系统；数据中心通常通过它同时使用多种来源。

| 路径 | 能解决什么 | 主要瓶颈 / 收入获得者 |
| --- | --- | --- |
| 电网接入与扩容 | 共享备用、地域互补、瞬时平衡 | 输电与变电、接入排队、成本分摊；公用事业收取获批网络费，设备和工程商收订单。 |
| 天然气 | 可调度电源；部分现场发电可缓解接入约束 | 燃机交期、气源管道、排放许可、冗余容量；发电商赚售电价差，设备商赚交付与服务收入。 |
| 存量核电、延寿、增容与重启 | 较高可用率的低运行排放电力 | 核安全审查、停机维护、重启施工和接入；运营商获能源、容量、属性收入。 |
| 风光、水电及储能组合 | 增加低运行排放电量；储能移峰与缓冲负荷 | 地点与时段错配、许可、输送、储能时长与损耗；开发商获售电与合同收入。 |
| 新核电 / SMR / 聚变 | 长期可调或稳定低排放电源的可能扩展 | 设计、首堆成本、许可、供应链及商业验证；研发融资暂不能视为电力销售收入。 |

依据：IEA供电分析[S2，2025-04-10]、现场燃气分析[S3，2026-04-16]与公司披露；收入机制为研究分析，不是利润保证。

## 三份核电协议，三种不同的“新增性”

| 协议 | 容量 / 时间 | 究竟买到了什么 |
| --- | --- | --- |
| Crane–Microsoft | 约835 MW；20年 签约2024年 | 重启停运资产的产出，交付仍受审批与接入条件约束。[F2，2026-02-24；F3，2026-08-06] |
| Clinton–Meta | 1,121 MW；20年 2027年6月起 | 主要保留存量机组、支持换证；计划增容30 MW。Meta购买清洁能源属性，电力仍入本地电网。[S7，2025-06-03] |
| Susquehanna–AWS | 最高1,920 MW 至2042年，可延长 | 逐步达到全部合约量；前表供电安排，不能将原共址容量与新协议上限重复相加。[S8，2025-06-11] |

容量与日期索引：C14/C15、P01–P05。以上项目不按同一商业运行年份简单加总。若仅为数量级比较，以90%容量因子、8,760小时假设算得Crane年电量约6.58 TWh、Clinton约8.84 TWh、Talen合约满量约15.14 TWh；这些是计算示意，不是实际电量或合同保证。[K28–K30；A12/A16，2026-10-22]

06  /  AI 的电从哪来

# 成本：先定义交付质量，再谈一度电多贵

到户且可保供的电价，比单一发电技术的平准化度电成本更接近数据中心决策。

## 发电便宜，不代表全天候供电便宜

IRENA统计的2024年全球新增陆上风电与光伏加权平均LCOE分别为34、43美元/MWh。这是跨地区新项目的平准化发电成本，不能直接充当美国数据中心全天候到户电价。输配电、容量和备用、储能、融资、清洁属性以及拥塞和时段基差，都可能增加实际交付成本。[S17，2025-07-22；E01/E02]

## 一个独立的1 GW IT负荷算例

| 输入 / 结果 | 基准值 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| IT名义功率；平均负载率 | 1 GW；85% | 均为假设，不代表任何公司园区。A09/A10。 |
| PUE；运行小时 | 1.20；8,760小时 | 设施/IT用电比；按非闰年标准化。A11/A12。 |
| 设施年用电 | 8.9352 TWh | 1 × 85% × 1.20 × 8,760 ÷ 1,000。K20。 |
| 电价：低 / 中 / 高 | 60 / 90 / 120 美元/MWh | 到户电费假设，非报价。A13–A15。 |
| 年电费：低 / 中 / 高 | 5.36 / 8.04 / 10.72 亿美元 | 模型K21–K23；不含服务器、土地、水、人员等。 |

全部算例输入为2026-10-22研究假设；可在Excel“假设”页调整，结果与图表联动。

## 年电量相同，保供能力仍然不同

同一算例按90%核电容量因子换算，约需1.13 GW年电量等效核电容量；按25%光伏容量因子则约需4.08 GW光伏容量。后者并不覆盖夜间，前者也需面对检修与备用。假设设施峰值为1.20 GW，再以35%超配系数算现场燃气容量约1.62 GW；这是容量示例，不是工程方案。[K24–K27；A16–A18，2026-10-22]

IEA对可靠现场燃气供电的分析指出，所需装机可能比负荷高30%–70%。现场方案也面临燃机供应、燃气接入、许可与运维约束，因此“脱网”未必是更快、更便宜的选项。[S3，2026-04-16；D16/D17]

## 把瓶颈按时间顺序审查

先确认可用接入与变电条件，再看主设备交期和许可，再确认电源逐时可用性、冗余与燃料保障，最后检查长期合同与项目融资是否覆盖建设风险。液冷有助于高密度机架散热，但不消除芯片本身的电力需求。效率改善也可能被更多模型使用量抵消。

07  /  AI 的电从哪来

# 聚变公司：融资推进，交付仍待验证

融资采用所核查官方公告的明确时点；单轮与累计分开，不把估值、承诺资金或并购对价计为已到账融资。

| 公司 / 技术路线 | 融资披露 | 时间表与科技客户 |
| --- | --- | --- |
| CFS 高场托卡马克 | 2025-08-28 B2轮8.63亿美元；累计接近30亿美元。[S9] | SPARC先验证Q>1；ARC目标2030年代初并网，设计净电功率400 MW。Google承购200 MW。[S10，2025-06-30] |
| Helion 脉冲FRC / 直接电能回收 | G轮2026-06-04初次关闭4.65亿美元，9月最终关闭5亿美元；6月公告累计约15亿美元。[S11] | Microsoft协议：目标2028年上线，经过1年爬坡后达到至少50 MW。不是2028全年50 MW保证。[S12，2023-05-10] |
| TAE FRC / 长期氢硼路线 | 2025-06-02新轮超过1.5亿美元；累计股权融资超过13亿美元。[S13] | 该公告目标Copernicus本十年末前净能量、Da Vinci于2030年代初商业电力。Google投资不等于PPA。2026-09-30仍为拟议并购推进。[S14] |
| Type One Energy 仿星器 | 2026-10-06完成B轮2亿美元。[S15] | Infinity Two目标2034商业运行；未在所核查公告中找到科技公司有约束力PPA。[S16，2026-05-06] |

数据ID：U01–U14。CFS累计为“接近”，TAE为“超过”；Helion六月累计不是九月精确累计。公告更新未披露具体日，按月份标注。公司时间表均非本文保证。

## 购电协议的价值：用未来需求支持今天融资

Google对CFS既投资又签承购安排，公告将协议与SPARC的Q>1里程碑联系起来。Helion公告中Constellation承担电力营销与输电管理。两种合作均可帮助开发商建立客户需求，但公告未提供足以独立测算电价、利润率和违约保护的完整条款。[S10，2025-06-30；S12，2023-05-10]

## 四道商业门槛

科学门槛是足够的聚变能量；工程门槛是扣除全厂消耗后仍有净电；运营门槛是可维护、可重复并持续运行；商业门槛是建设成本、可用率和融资条件共同形成可承受的交付电价。对D–T路线还需验证氚供给、增殖与循环；其他燃料路线面临不同的温度和约束挑战。

本文没有核实到上述厂商已持续、商业化向数据中心供电的可审计证据。因此聚变模型贡献默认为零，不给出未经验证的商业LCOE，也不把融资加速推断为技术已经成熟。

08  /  AI 的电从哪来

# 拆开托卡马克：网页如何解释发电

模型为概念性D–T托卡马克剖面，参考ITER部件说明，不是任何真实机型的工程复刻。

图2　本地Three.js网页实测画面。滚动逐层拆解，部件标注随模型移动。

| 部件 | 作用 | 通往商业电厂的难题 |
| --- | --- | --- |
| 磁体线圈 / 中央螺线管 | 约束等离子体、控制位置形状并驱动电流 | 超导冷却、受力支撑、绝缘与辐照保护。 |
| 真空室 | 提供洁净真空环境与结构边界 | 密封、端口与诊断、制造公差、远程维护。 |
| 第一壁 / 包层 | 屏蔽与取热；商业增殖包层还需产氚 | 材料抗辐照、热循环、氚回收与自持。 |
| 偏滤器 | 排出氦灰与杂质，承担高热流排出 | 抗热疲劳、有效冷却、快速替换。 |
| 等离子体与热转换 | 燃料聚变释放能量；热经循环变成电力 | Q>1不等于净上网；扣除厂用电后才有外送电力。 |

原理来源：S18/S19，ITER网页未标发布日期，访问2026-10-22；S10，CFS公告2025-06-30。ITER本身不发电；Helion直接电能回收路线不适用图中的汽轮机热循环。

互动包括鼠标滚动、步骤按钮、拖动旋转、复位、暂停动效，以及用电情景切换。手机保留同样的内容和数据；低性能或不支持WebGL的设备可阅读文字说明。图中几何尺寸、线圈数量与运动轨迹均为演示设计，不作为科学或工程参数。

09  /  AI 的电从哪来

# 模型：把披露、假设和展示锁在同一条链上

数据表中每一条来源输入附名称、发布日期、访问日及口径；全部计算绿色标识，假设用橙色。

## 供电结构如何进入动画

| 来源 | 2024份额约数 | 2030份额假设 | 2030基准电量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤电 | 30% | 18% | 171 TWh |
| 天然气 | 26% | 26% | 247 TWh |
| 核裂变 | 15% | 14% | 133 TWh |
| 可再生能源 | 27% | 40% | 380 TWh |
| 其他 | 2%（残差） | 2%（残差） | 19 TWh |
| 聚变 | 0（假设） | 0（假设） | 0 TWh |
| 合计 | 100% | 100% | 950 TWh |

来源：2024结构参考S2，2025-04-10；2030结构为A04–A08，2026-10-22。电量由“电力流向”公式算得。2024聚变零值为建模处理；其他残差同时吸收来源约数的舍入。

这一结构只用于展示供应组合，不冒充IEA逐燃料的2030预测。燃煤、燃气、核裂变、可再生与其他流向求和必须等于终端总用电。电网是简化汇流与输送层；现场发电也纳入概念汇流，不表示所有物理电子都先走公网。储能是跨时段搬运电量，不再作为新增一次供电来源。

## 可重算关系

在“假设”页改变2030需求倍数，模型K14、低高情景及所有流向电量自动变化；改变PUE则影响示例年电量、三档电费与等效容量。结构份额如果超过100%，模型给出失败提示；正确状态下，各情景守恒校验为零。

网页data.json由Excel已保存的公式缓存导出，附工作簿SHA-256。更改Excel后需重算并保存，再运行“工作底稿/同步网页.py”，以同步展示。网页情景按钮切换的是已导出的表格结果，不在前端自行产生新的财务预测。报告与演示摘要为交付时静态版本，修改假设后如需用于外发，须一并重新生成并复核。

## 资料边界与未核实项

财务数字遵循用户提供原件；原件签署日作为发布日期代理，未独立证明文件与在线申报逐字相同。新PPA价格、小时交付曲线与违约条款未完整公开；聚变最新累计到账资金、完整项目成本与持续净上网记录未统一核实。所有这些空白都保留为空白，不用行业均值冒充公司事实。

10  /  AI 的电从哪来

# 接下来跟踪：把项目进度落到可验证指标

按季度跟踪现金流和合同；按项目节点跟踪接入、投运与科学工程里程碑。

| 跟踪对象 | 优先指标 | 变化意味着什么 |
| --- | --- | --- |
| 科技巨头 | Capex现金支出与租赁新增；在建工程转固；已通电GW、负载率、PUE和购电TWh | 支出上升而转固与电量未跟随，可能是交期、接入或建设积压；不能只看预算。 |
| 电网与设备 | 已签接入协议、升级工程责任、变压器与开关设备交期、区域可靠容量 | 从申请转为可服务容量，才接近实际算力交付。 |
| 天然气 | 燃机交期、并行燃气接入、排放许可、可用率、燃料与电价差 | 现场发电能否真正缩短通电时间；备用与燃料成本是否侵蚀利润。 |
| 核电 / PPA | 换证与重启节点、增容完成度、实际容量因子、交付电量、实现电价和套保 | 合同价值要经过投资与交付兑现；注意并表增长与有机增长的区别。 |
| 可再生与储能 | 逐时匹配率、弃电、储能时长和循环效率、到户保供成本 | 年度绿电属性增加，不一定等于逐时低排放供电改善。 |
| 聚变 | 第三方验证的净电功率、持续运行、检修时长、材料寿命、燃料循环、许可和融资关闭 | 从实验结果到可承保项目；融资公告与建设照片本身不等于商业发电。 |

## 结论一：近端供给靠多种成熟电源协作

存量电网、燃气、核电和可再生能源共同承担增长。最紧缺的往往是当地可交付能力，因此同一电源在不同地点、时段、接入条件下价值不同。

## 结论二：价值分配跟随建设与运营节点

工程、设备和电网先获得建设相关收入，发电及能源服务再获得长期运行收入。对收入能否转化为利润，必须检验交期、成本控制、保供责任、监管与融资，而不是只看“AI相关”标签。

## 结论三：聚变值得跟踪，但不宜预支

长期购电安排让科技公司参与早期技术开发与市场形成。研究模型将其作为可选的未来增量；只有可验证的净电与稳定交付，才足以进入可靠供电基准。

本报告为行业研究与技术展示，不构成投资建议，不提供买入、卖出、持有评级或目标价。

附录 1  /  AI 的电从哪来

# 来源与追溯索引

网上资料统一访问于2026-10-22。每个数据ID对应Excel“明细”，K对应“模型”，A对应“假设”。

F1  Meta 2026Q3 Form 10-Q

发布日期：2026-10-21；访问/读取：2026-10-22

材料/Meta_2026Q3季报__meta-20260930.htm

日期采用文件签署日；财务数字完全按用户提供原件，未另行验证其与在线申报的同一性。

F2  Constellation 2025 Form 10-K

发布日期：2026-02-24；访问/读取：2026-10-22

材料/Constellation_2025年报__ceg-20251231.htm

日期采用文件签署日；CEG Parent 合并口径。

F3  Constellation 2026Q2 Form 10-Q

发布日期：2026-08-06；访问/读取：2026-10-22

材料/Constellation_2026Q2季报__ceg-20260630.htm

日期采用文件签署日；2026年已并表Calpine，不能将全部增长归于AI。

S1  IEA · Energy and AI / Demand & Executive summary

发布日期：2025-04-10；访问/读取：2026-10-22

https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

S2  IEA · Energy and AI / Supply

发布日期：2025-04-10；访问/读取：2026-10-22

https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-supply-for-ai

S3  IEA · Key Questions on Energy and AI

发布日期：2026-04-16；访问/读取：2026-10-22

https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary

最新总量采用此版本；不得与2025版发电量不加调整混用。

S4  Alphabet · 2026Q2 earnings release

发布日期：2026-07-22；访问/读取：2026-10-22

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000066/googexhibit991q22026.htm

本地原件的精确表名、段落名与口径见Excel“明细”L/M列；关键原文摘录与文件哈希见“工作底稿/原件核验.md”。

附录 2  /  AI 的电从哪来

# 来源与追溯索引

网上资料统一访问于2026-10-22。每个数据ID对应Excel“明细”，K对应“模型”，A对应“假设”。

S5  Microsoft · FY2026Q4 earnings release

发布日期：2026-07-29；访问/读取：2026-10-22

https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2026-q4/press-release-webcast

S6  Amazon · 2026Q2 earnings release

发布日期：2026-07-30；访问/读取：2026-10-22

https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-earnings-q2-2026-report

S7  Constellation · Meta / Clinton PPA

发布日期：2025-06-03；访问/读取：2026-10-22

https://investors.constellationenergy.com/news-releases/news-release-details/constellation-meta-sign-20-year-deal-clean-reliable-nuclear

S8  Talen · Amazon PPA expansion

发布日期：2025-06-11；访问/读取：2026-10-22

https://ir.talenenergy.com/news-releases/news-release-details/talen-energy-expands-nuclear-energy-relationship-amazon

S9  CFS · Series B2 funding

发布日期：2025-08-28；访问/读取：2026-10-22

https://www.cfs.energy/news-and-media/commonwealth-fusion-systems-raises-863-million-series-b2-round-to-accelerate-the-commercialization-of-fusion-energy/

S10  CFS · Google power agreement

发布日期：2025-06-30；访问/读取：2026-10-22

https://www.cfs.energy/news-and-media/google-and-commonwealth-fusion-systems-sign-strategic-partnership/

S11  Helion · Series G funding

发布日期：2026-06-04；更新2026-09（日未披露）；访问/读取：2026-10-22

https://www.helionenergy.com/newsroom/helion-raises-465-million-series-g-funding-round-to-meet-surging-global-demand-for-power

原公告465百万美元；网页新增注释说明2026年9月最终关闭为500百万美元。

本地原件的精确表名、段落名与口径见Excel“明细”L/M列；关键原文摘录与文件哈希见“工作底稿/原件核验.md”。

附录 3  /  AI 的电从哪来

# 来源与追溯索引

网上资料统一访问于2026-10-22。每个数据ID对应Excel“明细”，K对应“模型”，A对应“假设”。

S12  Helion · Microsoft fusion PPA

发布日期：2023-05-10；访问/读取：2026-10-22

https://www.helionenergy.com/newsroom/helion-announces-worlds-first-fusion-ppa-with-microsoft

S13  TAE · latest equity funding

发布日期：2025-06-02；访问/读取：2026-10-22

https://tae.com/tae-technologies-raises-150-million-in-latest-funding-round/

S14  TMTG / TAE · proposed merger update

发布日期：2026-09-30；访问/读取：2026-10-22

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849635/000143774926031535/ex_1020869.htm

用于说明交易进度；不是完成融资或商业发电证明。

S15  Type One Energy · Series B

发布日期：2026-10-06；访问/读取：2026-10-22

https://typeoneenergy.com/insights-announcements/type-one-energy-completes-200m-series-b-financing/

S16  Type One Energy · UK Infinity consortium

发布日期：2026-05-06；访问/读取：2026-10-22

https://typeoneenergy.com/insights-announcements/uk-infinity-fusion-consortium/

商业运行2034年为公司目标。

S17  IRENA · Renewable Power Generation Costs in 2024

发布日期：2025-07-22；访问/读取：2026-10-22

https://www.irena.org/News/pressreleases/2025/Jul/91-Percent-of-New-Renewable-Projects-Now-Cheaper-Than-Fossil-Fuels-Alternatives

S18  ITER · The tokamak / components

发布日期：未标注发布日期；访问/读取：2026-10-22

https://www.iter.org/components

仅用于部件原理；网页为概念化D-T托卡马克，不是ITER或ARC工程复刻。

S19  ITER · Blanket

发布日期：未标注发布日期；访问/读取：2026-10-22

https://www.iter.org/machine/blanket

ITER屏蔽包层与未来商业增殖包层应区分；本图显示商业D-T概念。

本地原件的精确表名、段落名与口径见Excel“明细”L/M列；关键原文摘录与文件哈希见“工作底稿/原件核验.md”。